Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку укладки санитарной сумки для

нужд ИПУ РАН

**Техническое задание**

на поставку укладки санитарной сумки для нужд ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка укладки санитарной сумки для нужд ИПУ РАН *(набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования*) (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров:** в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (далее – Приложение № 1).

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными показателям, указанным в Приложении № 1.

ОКПД 2: 21.20.24.170 – Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи;

*КТРУ 21.20.24.170-00000005 - Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования.*

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара по 1 (одной) номенклатурной позиции - 12 (двенадцать) штук в соответствии со Спецификацией на поставку укладки санитарной сумки для нужд ИПУ РАН (Приложение № 2 к Техническому заданию), являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска, изготовлен в соответствии со стандартами качества (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей не были восстановлены потребительские свойства) и иметь комплектацию, указанную в Приложении к Техническому заданию.

Согласно требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 08.02.2013 № 61н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны» комплектация укладки санитарной сумки должна состоять из следующих позиций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование медицинских изделий | Форма выпуска (размер) | Кол-во |
| Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок |
| Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м x 10 см | 5 шт. |
| Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м x 14 см | 3 шт. |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м x 5 см | 3 шт. |
| Жгут кровоостанавливающий | матерчато-эластичный | 2 шт. |
| Лейкопластырь бактерицидный | не менее 1,9 см x 7,2 см | 5 шт. |
| Лейкопластырь рулонный | не менее 2 см x 5 м | 2 шт. |
| Пакет перевязочный медицинский стерильный |  | 5 шт. |
| Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | не менее 12,5 см x 11,0 см | 5 шт. |
| Салфетка марлевая медицинская стерильная | не менее 14 см x 16 см, N 10 | 2 шт. |
| Салфетка марлевая медицинская стерильная | не менее 45 см x 29 см, N 5 | 1 шт. |
| Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием | салфетка, не менее 20 см x 24 см | 3 шт. |
| Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция | не менее 50 г | 3 шт. |
| Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием | салфетка, не менее 20 см x 24 см | 3 шт. |
| Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации |
| Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное |  | 2 шт. |
| Медицинские изделия для проведения иммобилизации |
| Повязка разгружающая для верхней конечности |  | 4 шт. |
| Медицинские изделия для местного охлаждения |
| Пакет гипотермический |  | 3 шт. |
| Прочие медицинские изделия |
| Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками |  | 5 шт. |
| Ножницы для разрезания повязок по Листеру | с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок | 1 шт. |
| Очки или экран защитный для глаз |  | 1 шт. |
| Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | не менее M | 20 пар |
| Покрывало спасательное изотермическое | не менее 150 см x 200 см | 1 шт. |
| Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая | не менее 12,5 см x 11,0 см | 20 шт. |
| Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака | не менее 12,5 см x 11,0 см | 3 шт. |
| Прочие средства |
| Английская булавка стальная со спиралью | не менее 38 мм | 10 шт. |
| Блок бумажных бланков | не менее 30 листов, размер не менее A7 | 1 шт. |
| Карандаш |  | 1 шт. |
| Маркер перманентный черного цвета |  | 1 шт. |
| Мешок полиэтиленовый с зажимом | не менее 20 см x 25 см | 5 шт. |
| Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий укладки для оказания первой помощи санитарной сумки |  | 1 шт. |
| Санитарная сумка |  | 1 шт. |

Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны (далее - укладка) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Медицинские изделия, которыми в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.02.2013 № 61н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны» укомплектовывается укладка, не подлежат замене медицинскими изделиями других наименований.

Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.02.2013 № 61н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны» , загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Поставщик несет полную ответственность за надлежащее качество поставляемого Товара.

Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), не менее 12 месяцев с даты подписания Документа
о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком Паспорта на изделия.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями
о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать:

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.
№ 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказу министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны».

**5. Требования к поставке Товара:**

Поставка Товара осуществляется по адресу: **г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.**

 Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. по 18 ч. 15 мин. (по МСК) с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин. по 17 ч. 00 мин. (по МСК) - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

**6. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара до истечения **14 (четырнадцати) календарных дней** с даты заключения Контракта.

**7. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:**в соответствии с условиями Контракта.

**8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку укладки санитарной сумки для нужд ИПУ РАН (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Приложение № 1

к Техническому заданию на поставку укладки

санитарной сумки для нужд ИПУ РАН

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | Обоснование необходимости использования дополнительной информации |
| Требуемый параметр | Значение, предлагаемое участником |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Укладка санитарной сумки для нужд *(набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования)*ОКПД 2: 21.20.24.170 – Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи*КТРУ 21.20.24.170 -00000005 -Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования* |  | Комплект: |  |  |
| Бинт марлевый |  | В соответствии с КТРУ |
| Жгут кровоостанавливающий |  | В соответствии с КТРУ |
| Лейкопластырь бактерицидный |  | В соответствии с КТРУ |
| Лейкопластырь рулонный |  | В соответствии с КТРУ |
| Маска медицинская |  | В соответствии с КТРУ |
| Пакет перевязочный |  | В соответствии с КТРУ |
| Перчатки медицинские |  | В соответствии с КТРУ |
| Покрывало спасательное изотермическое |  | В соответствии с КТРУ |
| Салфетка антисептическая |  | В соответствии с КТРУ |
| Салфетка марлевая |  | В соответствии с КТРУ |
| Средство перевязочное гемостатическое |  | В соответствии с КТРУ |
| Устройство для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот |  | В соответствии с КТРУ |
| Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Повязка разгружающая для верхней конечности |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Гипотермический (охлаждающий) пакет |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Ножницы для разрезания повязок по Листеру |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Очки или экран защитный для глаз |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Английская булавка стальная со спиралью |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Блок бумажных бланков |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Карандаш |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Маркер перманентный черного цвета |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Мешок полиэтиленовый с зажимом |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий укладки для оказания первой помощи санитарной сумки |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |
| Санитарная сумка |  | Согласно требованиям Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации № 61н от 08.02.2013 года |

Зам. заведующего ОМТС Т.В. Омельченко

Зам. заведующего ОКБ Д.А. Калайдов

Приложение № 2

к Техническому заданию

на поставку укладки санитарной сумки для нужд ИПУ РАН

Спецификация

на поставку укладки санитарной сумки для нужд ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Укладка санитарной сумки | шт. | 12 |

 Зам. заведующего ОКБ Д.А. Калайдов