# ЗАПРОС КОТИРОВОК № ИПУ 2009/ ЗК-08

# Учреждение Российской  академии наук Институт проблем управления

# им. В. А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН),

# расположенный по адресу: 117997, ГСП-7, В-342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# контактные телефоны: 334-91-79. 334-75-70 (контактное лицо – Грибов А.А.),

# факс: 334-91-79, e-mail: ekolog@ipu.ru,   www.ipu.ru - сайт ИПУ РАН,

# предусматривает за счет средств  Федерального бюджета осуществить размещение заказа на проведение текущего ремонта потолка и мраморных стен  корпуса КОН  ИПУ  РАН

# Наименование, техническое задание, перечень работ/услуг представлены  в Приложении № 1 к настоящему запросу, спецификация - в Приложении № 2.

# Начальная/ максимальная  цена контракта – 499 500р.

Срок  исполнения работы: 15дней

Способ оплаты: безналичный расчет по акту  сдачи-приемки выполненных работ.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по факсу или нарочным по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн.604, с 10:00 до 17:00.

Форма котировочной заявки – Приложение № 3.

Контактное лицо по приему заявок – Мокрушина Вера Александровна – 334-91-79.

Вместе с котировочной заявкой исполнитель предоставляет СПЕЦИФИКАЦИЮ работ/услуг (Приложение № 2)  , СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника размещения заказа (Приложение № 4).

Дата начала подачи заявок: 03  апреля 2009г.

Дата и время окончания подачи заявок:  13 апреля 2009г.  до 16часов 00 мин.

Срок заключения государственного контракта – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г.

№ 308-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ…).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара.

- При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса котировок остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Приложения:  1.Наименование, техническое задание.   2.Спецификация (форма 2).

3. Котировочная  заявка (форма 3).  4.Сведения об участнике размещения заказа (форма 4).  5. Документы, подтверждающие данные анкеты: Свидетельство о постановке на  учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации и т.п.

Директор ИПУ РАН                                                                                        С.Н. Васильев

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-08

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на проведение текущего ремонта потолка и мраморных стен корпуса КОН  ИПУ РАН

1. Начальная (максимальная) цена контракта: 499 500 рублей.

2. Срок исполнения: 15 дней

Стоимость работ должна быть представлена в виде объектного сметного расчета и локальных смет в текущих ценах на 2009 год.

3. Наименование выполняемых работ

Текущий ремонт потолка и мраморных стен корпуса общего назначения (КОН) ИПУ РАН

4. Место выполнения работ

Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления

им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65.

5. Виды выполняемых работ:

•  Очистка вручную поверхности потолка от декоративной отслоившейся шпатлевки.

•  Покрытие очищенной поверхности потолка проникающей грунтовкой.

•  Протравка поверхности потолка нейтрализующим раствором (удаление грибка).

• Отделка поверхности потолка декоративными мелко-зернистыми покрытиями из

полимер - минеральных составов.

• Окраска ВЭ – красками декоративного покрытия потолка за два раза.

• Шлифовка мраморных стен и колонн.

• Заделка швов, сколов и трещин специальным клеем.

• Полировка мраморных стен и колонн.

• Покрытие защитным полимерным составом мраморных стен и колонн.

6. Ведомость объема работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка вручную поверхности потолка от декоративной отслоившейся шпатлевки | м2 | 979 | 15 дней |
| 2 | Покрытие очищенной поверхности потолка проникающей грунтовкой | м2 | 979 |  |
| 3 | Протравка поверхности потолка нейтрализующим раствором (удаление грибка) | м2 | 285 |  |
| 4 | Отделка поверхности потолка декоративными мелко-зернистыми покрытиями из полимер -минеральных составов | м2 | 979 |  |
| 5 | Окраска ВЭ- красками декоративного покрытия потолка за два раза | м2 | 979 |  |
| 6 | Шлифовка мраморных стен и колонн | м2 | 240 |  |
| 7 | Заделка швов, сколов и трещин специальным клеем | м/п | 400 |  |
| 8 | Полировка мраморных стен и колонн | м2 | 240 |  |
| 9 | Покрытие защитным полимерным составом мраморных стен и колонн | м2 | 240 |  |

7. Условия выполнения работ

Все материалы и оборудование, используемые для проведения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и СниП, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком. Не допускается использование материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

8. Общие требования к выполнению работ

Все выполняемые по Государственному контракту работы должны проводиться в соответствии с действующими СниПами, ГОСТами, ППБ и другими нормативными документами, соответствовать требованиям Заказчика.

9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ

Возможно ведение нескольких видов работ по предварительному согласованию со службой Главного инженера.

10.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно- технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ

• В соответствии с действующей нормативно-технической и технологической

документацией.

• Качество выполненных работ должно быть подтверждено сертификатами или

свидетельствами на право выполнения Исполнителем работ.

11.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

• Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и  техники безопасности возлагаются на Исполнителя.

•  Отключение инженерных систем, сетей и отдельных участков могут производиться

только по предварительному письменному согласованию с Главным инженером.

•   Все ремонтные работы проводятся в условиях действующего учреждения,

в стесненных условиях, с наличием действующего технологического оборудования.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

по завершению и сдаче работ

• Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки

выполненных работ в течении месяца, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

• После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик оплачивает

в течение 10 дней услуги Исполнителя.

13. Требования по объему гарантий качества работ

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в  согласованные  сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

14.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Директор ИПУ РАН                                                                                С.Н.Васильев

### Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-08

##### Спецификация работ

(заполняется  Исполнителем)

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности потолка от декоративной отслоившейся шпатлевки | м 2 | 979 |  |  |
| 2 | Покрытие очищенной поверхности потолка проникающей грунтовкой | м 2 | 979 |  |  |
| 3 | Протравка поверхности потолка нейтрализующим раствором (удаление грибка) | м 2 | 285 |  |  |
| 4 | Отделка поверхности потолка декоративными мелко-зернистыми покрытиями из полимер - минеральных составов | м 2 | 979 |  |  |
| 5 | Окраска ВЭ - красками декоративного покрытия потолка за 2 раза | м 2 | 979 |  |  |
| 6 | Шлифовка мраморных стен и колонн | м 2 | 240 |  |  |
| 7 | Заделка швов, сколов и трещин специальным клеем | м/п | 400 |  |  |
| 8 | Полировка мраморных стен и колонн | м 2 | 240 |  |  |
| 9 | Покрытие защитным полимерным составом мраморных стен и колонн | м 2 | 240 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |
|  |  |  | НДС 18%: |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ИПУ РАН                                                              Генеральный директор

___________________С. Н. Васильев                                     __________________

### Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-08

Полное наименование организации,                                             В котировочную комиссию

Учреждения Российской академии наук

юридический адрес, телефон                                                   Института проблем управления

«_ »___________2009г. №_____                                                    им. В.А. Трапезникова РАН.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем   провести текущий ремонт потолка и мраморных стен корпуса КОН  ИПУ РАН

Цена контракта -_________.

Срок исполнения- _________.

Мы согласны, что оплата контракта будет производиться безналичным расчетом по акту  сдачи-приемки выполненных работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее чем

через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть  роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Исполнителем  котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Подпись участника размещения заказа,     расшифровка подписи, печать.

Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-08

СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | Ф. И. О. Руководителя |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4. ……………………………………………………………………………………

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________

М.П.                                                                              (подпись)               (Ф.И.О.)