# ЗАПРОС КОТИРОВОК № ИПУ 2009/ ЗК-06

# Учреждение Российской  академии наук Институт проблем управления

# им. В. А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН),

# расположенный по адресу: 117997, ГСП-7, В-342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# контактные телефоны: 334-91-79. 334-75-70 (контактное лицо – Грибов А.А.),

# факс: 334-91-79, E-mail: ekolog@ipu.ru, предусматривает за счет средств  Федерального бюджета осуществить размещение заказа на проведение вспомогательных и ремонтных работ по обеспечению работоспособности и надежности элементов конструкции систем трубопроводов внутри зданий ИПУ РАН.

# Наименование, техническое задание, перечень работ/услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу, спецификация - в Приложении № 2.

# Начальная/ максимальная  цена контракта – 499 000р.

Срок  исполнения работы: 20 дней

Способ оплаты: безналичный расчет по акту  сдачи-приемки выполненных работ.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по факсу или нарочным по адресу: 117997, г.Москва, ул.Профсоюзная, дом 65, комн.604, с 10:00 до 17:00.

Форма котировочной заявки – Приложение №3.

Контактное лицо по приему заявок – Мокрушина Вера Александровна – 334-91-79.

Вместе с котировочной заявкой исполнитель предоставляет СПЕЦИФИКАЦИЮ работ/услуг (Приложение № 2)  , СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника размещения заказа (Приложение №4).

Дата начала подачи заявок: 23  марта 2009г.

Дата и время окончания подачи заявок:  31 марта 2009г.  до 16часов 00 мин.

Срок заключения государственного контракта – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г.

№ 308-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара.

- При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса котировок остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Приложения:  1.Наименование, техническое задание.   2.Спецификация (форма2).

3. Котировочная  заявка (форма3).  4.Сведения об участнике размещения заказа (форма4).  5. Документы, подтверждающие данные анкеты: Свидетельство о постановке на  учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации и т.п.

Директор ИПУ РАН                                                                                        С.Н. Васильев

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-06

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на проведение вспомогательных и ремонтных работ по обеспечению работоспособности   и   надежности  элементов  конструкции  систем

трубопроводов внутри зданий ИПУ РАН.

1. Начальная/максимальная цена контракта: 499 000 рублей.

2. Срок исполнения работ: 20 дней

Стоимость работ должна быть представлена в виде объектного сметного расчета и локальных смет в текущих ценах на 2009 год.

Объектный сметный расчет

(представляется Исполнителем)

Составляется по форме, согласно ФЕР-2001г., в уровнях цен на текущий период, в рублях, с коэффициентом перерасчета на март месяц 2009 года.

| №№ локальных смет | Сметная стоимость, тыс.руб. | Средства на оплату труда (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование работ и затрат | Строит. работы | Монтаж. работы | Оборудо-вание | Прочие затраты | Всего |  |

Локальная смета

(представляется Исполнителем)

Составляется по форме, согласно ФЕР-2001г., в уровнях цен на текущий период, в рублях, с коэффициентом перерасчета на март месяц 2009 года.

| №№ п\п | Наименование работ | Номер ед. расценки | Кол-во, ед.изм. | Стоимость ед.руб./ с индекс. | Общая стоим.,руб/с индекс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Осн..з/п | Экспл. машин | Всего | Осн..з/п | Экспл. машин |

3. Ведомость объема работ

| №№ п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов водоснабжения ф 200 мм | 100 м | 0,70 |
| 2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 200 мм | км трубопро-вода | 0,07 |
| 3 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | 10 фасонных частей | 3,30 |
| 4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения ф 200 мм | врезка | 5,00 |
| 5 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учётом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 60км. | тонна | 3,50 |

4. Условия выполнения работ:

Все материалы и оборудование, используемые для проведения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества и паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком.

Не допускается использование материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

5. Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые по Государственному контракту работы должны проводится в соответствии с действующими ГОСТами, САНПиНами и другими нормативными документами, соответствовать требованиям законодательства РФ.

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

Возможно ведение нескольких видов работ по предварительному согласованию со службой Главного инженера.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ:

  - В соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

  - Качество выполненных работ должно быть подтверждено сертификатами, свидетельствами или лицензиями на право выполнения Исполнителем работ.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

  - Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при производстве работ возлагаются на Исполнителя;

  - Все ремонтные работы проводятся в условиях действующего учреждения;

  - Отключение инженерных систем, сетей и отдельных участков могут производиться только по предварительному письменному согласию Главного инженера;

  - График проведения работ согласовывается со службой Главного инженера.

9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

  - Исполнитель предоставляет Заказчику на подпись два оригинала Акта-приемки выполненных работ в течение месяца, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг;

  - После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик оплачивает в течение 10 дней услуги Исполнителя.

10. Требования по объему гарантий качества работ:

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Директор  ИПУ РАН                                                                      С.Н.Васильев

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-06

Спецификация работ

(заполняется  Исполнителем)

| №№ п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Замена водопровода 4-й корпус |
| --- |
| 1 | Разборка трубопроводов водоснабжения ф 200 мм | 100 м | 0,70 |  |
| 2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 200 мм | км трубопро-вода | 0,07 |  |
| 3 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | 10 фасонных частей | 3,30 |  |
| 4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения ф 200 мм | врезка | 5,00 |  |
| 5 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учётом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 60км. | тонна | 3,50 |  |
| Итого: |  |

НДС 18%:

| Всего: |  |
| --- | --- |

Директор ИПУ РАН                                                                С.Н.Васильев

### Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-06

Полное наименование организации,                                             В котировочную комиссию

Учреждения Российской академии наук

юридический адрес, телефон                                                   Института проблем управления

«_ »___________2009г. №_____                                                    им. В.А. Трапезникова РАН.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем   провести  вспомогательные  и  ремонтные  работы  по обеспечению работоспособности и надежности элементов конструкции систем трубопроводов внутри зданий ИПУ РАН.

Цена контракта -_________.

Срок исполнения- _________.

Мы согласны, что оплата контракта будет производиться безналичным расчетом по акту  сдачи-приемки выполненных работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть  роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Подпись участника размещения заказа,     расшифровка подписи, печать.

Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-06

СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | Ф. И. О. Руководителя |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4. ……………………………………………………………………………………

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________

М.П.                                                                                     (подпись)               (Ф.И.О.)